## Sheet1
LPFの実験
2005/7/16 高橋純正
１．実験目的
本実験は、アップコンバージョン方式のBCLラヂオを製作するに当たりLPF（Low Pass Filter)の極数と
主にインダクタの種類を決定するために行う。
２．LPFの設計条件
（１）カットオフ周波数ｆｃ＝１．７MHｚ
（２）インピーダンスZ=５０Ω
３．LPFの回路と定数
上記設計条件に基づき回路と各定数は以下の通り。
４．部品の種類
|  | インダクタ | コンデンサ
| LPF① | リード型 | ｾﾗﾐｯｸ
| LPF② | チップ型 | チップ型
| LPF③ | ﾄﾛｲﾀﾞﾙｺｲﾙ | ｾﾗﾐｯｸ | ※ﾄﾛｲﾀﾞﾙｺｲﾙはT50＃2に０．５φPEW３１回巻
1/3
５．測定器類
（１）周波数応答測定装置：FRMS（但し､１２V安定化電源及び１０ｄB×４のATT内蔵）
（２）電源装置：１５V０．８AスイッチングACアダプタ
（３）パソコン
６．測定結果
3/3ページの通り。
７．分析
（１）スカート特性
| 極数比較 | ３極では２極と比較してFU数値で５００～８００KHz改善されている。
| 部品の種類別比較 | 部品の種類による顕著な差異は見られない。
（２）カットオフ周波数における損失
| 極数比較 | ３極の方が２極より大きい。但し､リード型では良くなっているが測定誤差と考える。
| 部品の種類別比較 | ①リード型とﾄﾛｲﾀﾞﾙｺｲﾙとはほぼ同じ。 ②チップ型は他と比べて大きい。
（３）カットオフ以降の周波数における損失
２０MHｚまでは-３０ｄBより大きい。
（３）その他
極数や部品の種類に関係なく２００～３００KHｚ付近で通り抜けが見られるが、これはFRMSを０Hzから
スタートしたためでLPFの特性ではない。
８．考察
（１）極数について
①極数を４極以上にすればスカート特性は改善されると思われるが、カットオフ周波数における損失の
増大が予想される。
②カットオフ周波数における損失を最大-３ｄB以内に抑えるためには部品のバラツキや配置等を
考慮すると３極が適切と推測される。
（２）部品の種類について
LPFの特性と併せて部品の単価、入手のし易さ、製作のし易さと手間などを考えるとLPF①のタイプが
望ましい。
2/3
LPFの特性測定結果
3/3
２極
３極
LPF①-２P
LPF②-２P
LPF③-２P
LPF③-３P
LPF②-３P
LPF①-３P
２極
３極